## Sheet1
维修工程项目报价表
项目名称：业务大厅照明维修改造服务 报价单位：
序号 | 项目名称 | 项目描述特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价包括内容 | [5 empty] | 合 价(元）
[6 empty] | 材料 |  |  | 人工费 | 机械费 | 安全措施费
[6 empty] | 品种(品牌） | 规格、型号 | 单价
1 | 原有照明灯调整高度 | 将原有20套照明灯安装高度降低50cn—100cm | 套 | 20 |  | 金卤灯
2 | 更换原有故障灯2套 | 将原有故障照明灯更换为功率不小于300w防眩目无影灯 | 套 | 2
3 | 新增高亮度防眩目无影灯 | 新增功率不小于300w高亮度防眩目无影灯 | 套 | 16
4 | 改造、新增灯供电线路 | 改造及新增灯电源线、控制线、控制开关箱及电线套管 | 项 | 1
5 | 室内高空作业车租赁 | 满足10m-12m作业高度的室内作业车租赁费 | 项 | 1
6 | 成品保护 | 施工作业过程中对原有地面保护，使用不少于2层竹木模板，确保承重不小于4吨 | 项 | 1
7 | 本页合计 | [10 empty] | 0
备注：该报价应该综合考虑安全措施费、意外保险费、设备进出场费、税金等。