附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2012年9月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氮气体标准物质 | GBW（E）061524 | 5～15 | 1.5 |
| 氩中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061525 | 4～15 | 1 |

研制单位：邯郸市邯钢附企特种气体有限公司（邯郸市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔气体标准物质 | GBW（E）061526 | 氢 | 100～1000 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 100～1000 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 500～5000 |  |
|  |  | 甲烷 | 30～300 |  |
|  |  | 乙烷 | 30～300 |  |
|  |  | 乙烯 | 30～300 |  |
|  |  | 乙炔 | 30～300 |  |
| 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW（E）061527 | 氢 | 2～4.99 | 4 |
|  |  | 氧 | 2～4.99 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 2～4.99 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 2～4.99 |  |
|  |  | 甲烷 | 2～4.99 |  |
|  |  | 氢 | 5～100 | 3 |
|  |  | 氧 | 5～100 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 甲烷 | 5～100 |  |
| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061528 | 二氧化氮 | 10～1000 | 2 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061529 | 一氧化氮 | 10～1000 | 2 |
| 氮中氨气气体标准物质 | GBW（E）061530 | 氨气 | 10～49.9 | 4 |
|  |  | 氨气 | 50～1000 | 3 |
| 氮中甲醛气体标准物质 | GBW（E）061531 | 甲醛 | 5～100 | 10 |
| 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061532 | 硫化氢 | 5～19.9 | 4 |
|  |  | 硫化氢 | 20～1000 | 3 |
| 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061533 | 二氧化硫 | 5～19.9 | 4 |
|  |  | 二氧化硫 | 20～1000 | 3 |
| 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061534 | 一氧化碳 | 100～2000 | 3 |
| 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW（E）061535 | 氢 | 2～4.99 | 4 |
|  |  | 氮 | 2～4.99 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 2～4.99 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 2～4.99 |  |
|  |  | 氧化亚氮 | 2～4.99 |  |
|  |  | 甲烷 | 2～4.99 |  |
|  |  | 氢 | 5～100 | 3 |
|  |  | 氮 | 5～100 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 氧化亚氮 | 5～100 |  |
|  |  | 甲烷 | 5～100 |  |
| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| 氩中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW（E）061536 | 氢 | 2～4.99 | 5 |
|  |  | 氮 | 2～4.99 | 4 |
|  |  | 氧 | 2～4.99 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 2～4.99 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 2～4.99 | 4 |
|  |  | 甲烷 | 2～4.99 |  |
|  |  | 氢 | 5～100 | 4 |
|  |  | 氮 | 5～100 | 2 |
|  |  | 氧 | 5～100 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5～100 |  |
|  |  | 甲烷 | 5～100 |  |
| 氢中氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW（E）061537 | 氮 | 2～9.99 | 5 |
|  |  | 氧 | 2～9.99 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 2～9.99 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 2～9.99 |  |
|  |  | 甲烷 | 2～9.99 |  |
|  |  | 氮 | 10～100 | 3 |
|  |  | 氧 | 10～100 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 10～100 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 10～100 | 3 |
|  |  | 甲烷 | 10～100 |  |

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW（E）061538 | 氢 | 2～9.99 | 6 |
|  |  | 氮 | 2～9.99 | 5 |
|  |  | 氧 | 2～9.99 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 2～9.99 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 2～9.99 |  |
|  |  | 甲烷 | 2～9.99 |  |
|  |  | 氢 | 10～100 | 3 |
|  |  | 氮 | 10～100 | 2 |
|  |  | 氧 | 10～100 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 10～100 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 10～100 |  |
|  |  | 甲烷 | 10～100 |  |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 菊花中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090364 | 0.43 | 0.02 |
| 菟丝子中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090365 | 0.03 | 0.01 |
| 瓦松中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090366 | 0.07 | 0.01 |
| 罗布麻叶中槲皮素成分分析标准物质 | GBW（E）090367 | 0.97 | 0.02 |
| 红花中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090368 | 0.06 | 0.01 |
| 忍冬藤中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090369 | 0.43 | 0.02 |
| 独活中蛇床子素成分分析标准物质 | GBW（E）090370 | 0.81 | 0.07 |
| 栀子中栀子苷成分分析标准物质 | GBW（E）090371 | 3.38 | 0.10 |
| 虎杖中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090372 | 1.55 | 0.07 |
| 三棵针中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090373 | 1.16 | 0.07 |
| 地榆中没食子酸成分分析标准物质 | GBW（E）090374 | 3.56 | 0.11 |
| 黄藤中盐酸巴马汀成分分析标准物质 | GBW（E）090375 | 2.48 | 0.06 |
| 丹参中丹参酮IIA成分分析标准物质 | GBW（E）090376 | 0.31 | 0.03 |
| 虎杖中虎杖苷成分分析标准物质 | GBW（E）090377 | 1.47 | 0.04 |
| 菟丝子95%乙醇提取物中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090378 | 0.62 | 0.05 |
| 忍冬藤50%乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090379 | 0.66 | 0.03 |
| 瓦松95%乙醇提取物中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090380 | 1.00 | 0.04 |
| 罗布麻叶95%乙醇提取物中槲皮素成分分析标准物质 | GBW（E）090381 | 3.00 | 0.07 |

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 虎杖95%乙醇提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090382 | 9.79 | 0.16 |
| 三棵针95%乙醇提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090383 | 12.3 | 0.3 |
| 地榆95%乙醇提取物中没食子酸成分分析标准物质 | GBW（E）090384 | 8.16 | 0.31 |
| 矮地茶95%乙醇提取物中岩白菜素成分分析标准物质 | GBW（E）090385 | 6.52 | 0.10 |
| 独活95%乙醇提取物中蛇床子素成分分析标准物质 | GBW（E）090386 | 0.27 | 0.03 |
| 枳实95%乙醇提取物中辛弗林成分分析标准物质 | GBW（E）090387 | 1.22 | 0.07 |
| 杜仲叶95%乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090388 | 1.35 | 0.03 |
| 虎杖95%乙醇提取物中虎杖苷成分分析标准物质 | GBW（E）090389 | 7.25 | 0.07 |
| 黄藤中95%乙醇提取物中盐酸巴马汀成分分析标准物质 | GBW（E）090390 | 25.6 | 0.4 |
| 丹参95%乙醇提取物中丹参酮IIA成分分析标准物质 | GBW（E）090391 | 1.63 | 0.06 |
| 矮地茶水提取物中岩白菜素成分分析标准物质 | GBW（E）090392 | 3.01 | 0.09 |
| 罗布麻叶水提取物中槲皮素成分分析标准物质 | GBW（E）090393 | 1.28 | 0.05 |
| 独活水提取物中蛇床子素成分分析标准物质 | GBW（E）090394 | 0.04 | 0.01 |
| 栀子水提取物中栀子苷成分分析标准物质 | GBW（E）090395 | 11.6 | 0.4 |
| 瓦松水提取物中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090396 | 0.11 | 0.02 |
| 三棵针水提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090397 | 4.04 | 0.18 |
| 虎杖水提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090398 | 1.14 | 0.03 |
| 虎杖水提取物中虎杖苷成分分析标准物质 | GBW（E）090399 | 2.50 | 0.04 |

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石韦水提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090400 | 0.79 | 0.04 |
| 黄藤水提取物中盐酸巴马汀成分分析标准物质 | GBW（E）090401 | 5.06 | 0.20 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 活性浓度（IU/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人血清基质γ-谷氨酰转移酶标准物质 | GBW（E）090402 | 60.6 | 4.6 |
| 人血清基质γ-谷氨酰转移酶标准物质 | GBW（E）090403 | 146.7 | 3.7 |
| 人血清基质淀粉酶标准物质 | GBW（E）090404 | 201.1 | 3.2 |
| 人血清基质淀粉酶标准物质 | GBW（E）090405 | 361 | 3.0 |

研制单位：嘉兴博泰生物科技发展有限公司（嘉兴市）、浙江清华长三角研究院（嘉兴市）

| 名 称 | 编 号 | 燃烧热（J/g） | 不确定度（J/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷液体热值标准物质 | GBW（E）130401 | 47777 | 57 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）