机构名称：内蒙古自治区计量测试研究院

注册号：L1645

地  址：

A：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街76号

获准认可能力索引

| 序号 | 地址 | 能力范围 | 评审类型 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 授权签字人(中文) | 复评 | 2012年11月07日 |
| 2 |  | 授权签字人(英文) | 复评 | 2012年11月07日 |
| 3 | A | 校准能力(中文) | 复评 | 2012年11月07日 |
| 4 |  | 校准能力(英文) | 复评 | 2012年11月07日 |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L1645）

名称: 内蒙古自治区计量测试研究院

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街76号

签发日期：2012年11月07日        有效期至：2015年11月06日

更新日期：2012年11月07日

附件1 认可的授权签字人及领域

| 序号 | 姓 名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘建军 | 长度校准项目 |  |
| 2 | 周革平 | 长度和电磁校准项目 |  |
| 3 | 宁铨 | 长度和电磁校准项目 |  |
| 4 | 郝锦标 | 长度校准项目 |  |
| 5 | 曹胜刚 | 电磁校准项目 |  |
| 6 | 杨明 | 长度和电磁校准项目 |  |
| 7 | 闫立新 | 长度和电磁校准项目 |  |
| 8 | 闫军 | 长度校准项目 |  |
| 9 | 王世婕 | 长度校准项目 |  |
| 10 | 徐有峰 | 电磁校准项目 |  |
| 11 | 李霞 | 电磁校准项目 |  |

中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L1645）

名称: 内蒙古自治区计量测试研究院

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街76号

认可依据：ISO/IEC 17025:2005以及CNAS特定认可要求

签发日期：2012年11月07日         有效期至：2015年11月06日

更新日期：2012年11月07日

附件3 认可的校准能力范围

| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 |  | 扩展不确定度（校准和测量能力，k=2） | 限制说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 长度 | 1309.16 | JJF1093-2002投影仪校准规范 | (0 -25)mm |  | U=0.28μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (25-50)mm |  | U=0.35μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (50-75)mm |  | U=0.40μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (75-100)mm |  | U=0.60μm |  |  |
| 2 | 测长仪 | 长度 | 1309.11 | JJF1189-2008 测长仪校准规范 | (0 -20)mm |  | U=0.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (20-40)mm |  | U=0.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (40-60)mm |  | U=0.5μm |  |  |
| 2 | 测长仪 | 长度 | 1309.11 | JJF1189-2008 测长仪校准规范 | (60-80)mm |  | U=0.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (80-100)mm |  | U=0.6μm |  |  |
| 3 | 工具 显微镜 | 长度 | 1309.11 | JG56-2000 工具显微镜 检定规程 | （0-25）mm |  | U =0.28μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25-50）mm |  | U =0.34μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50-75）mm |  | U =0.42μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （75-100）mm |  | U =0.50μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （100-125）mm |  | U =0.60μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125-150）mm |  | U =0.68μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150-175）mm |  | U =0.76μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （175-200）mm |  | U =0.92μm |  |  |
| 4 | 接触式 干涉仪 | 长度 | 1309.11 | JJG101-2004 接触式干涉仪检定规程 | (-5～+5)μm |  | U =0.012μm |  |  |
| 5 | 立式 光学计 | 长度 | 1309.11 | JJG45-1999 光学计检定规程 | J（-90～+90）μm |  | U =0.12μm |  |  |
| 6 | 测长机 | 长度 | 1309.11 | JJF1066-2000 测长机校准规范 | （-90～+90）μm |  | U =0.12μm |  |  |
| 6 | 测长机 | 长度 | 1309.11 | JJF1066-2000 测长机校准规范 | (0-20) mm |  | U =0.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (20-40) mm |  | U =0.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (40-60) mm |  | U =0.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (60-80) mm |  | U =0.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (80-100) mm |  | U =0.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (0-200) mm |  | U =0.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (200-300) mm |  | U =0.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (300-400) mm |  | U =0.8μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (400-500) mm |  | U =0.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (500-600) mm |  | U =0.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (600-700) mm |  | U =1.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (700-800) mm |  | U =1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (800-900) mm |  | U =1.2μm |  |  |
| 6 | 测长机 | 长度 | 1309.11 | JJF1066-2000 测长机校准规范 | (900-1000) mm |  | U =1.3μm |  |  |
| 7 | 经纬仪 | 角度 | 1309.02 | JG414-2011 光学经纬仪 检定规程 | (0～360)° |  | U =1.4″ |  |  |
| 8 | 电子经纬仪 | 角度 | 1309.02 | JJG100-2003 全站型 电子速测仪 | (0～360)° |  | U =0.8″ |  |  |
| 9 | 水准仪 | 角度 | 1309.02 | JJG425-2003 水准仪检定规程 | -30″～+30″ |  | U =1.7″ |  |  |
| 10 | 量块 | 长度 | 1308.04 | JJG146-2011 量块检定规程 | （0.5～100）mm |  | U =(0.13~0.24)μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125～1000）mm |  | U =(0.34~1.3)μm |  |  |
| 11 | 平晶 | 平面度 | 1303.11 | JJG28-2000 平晶检定规程 | D（30～150）mm |  | U =0.01μm |  |  |
|  |  |  |  |  | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ系列 |  | 平面度：U =0.01μm |  |  |
|  |  | 平行度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢卷尺 | 长度 | 1303.27 | JG4-1999 钢卷尺检定规程 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, Ⅳ系列 |  | 平面度：U =0.01μm 平行度：U =0.28μm |  |  |
|  |  |  |  |  | (30～50)m |  | U =0.56mm |  |  |
| 12 | 钢卷尺 | 长度 | 1303.27 | JG4-1999 钢卷尺检定规程 | (50～100)m |  | U =1.1mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～200)m |  | U =2.2mm |  |  |
| 13 | 平板 | 平面度 | 1303.01 | JJG117-2005 平板检定规程 | (160×100)mm～(3000×2000)mm |  | U = (0.6～5.0)μm |  |  |
| 14 | 平尺 | 直线度 | 1303.29 | JJF1097-2003 平尺校准规范 | 500mm |  | U =0.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000mm |  | U =0.5μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000mm |  | U =0.9μm |  |  |
| 15 | 水平仪 | 角度 | 1303.29 | JJF1084-2002 框式水平仪 和条式水平仪 校准规范 | 2(0.0～0.10) mm/m |  | Urel =5.8% |  |  |
| 16 | 高度卡尺 | 长度 | 1303.2 | JJG31-2011 高度卡尺 检定规程 | ≤200mm |  | U =0.01mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 200＜L≤300mm |  | U =0.015mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 300＜L≤500mm |  | U =0.020mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 500＜L1000mm |  | U =0.023mm |  |  |
| 17 | 通用卡尺 | 长度 | 1303.2 | JJG30-2002 通用卡尺检定规程 | ≤200mm |  | U =0.01mm |  |  |
| 17 | 通用卡尺 | 长度 | 1303.2 | JJG30-2002 通用卡尺检定规程 | 200＜L≤300mm |  | U =0.015mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 300＜L≤500mm |  | U =0.020mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 500＜L≤1000mm |  | U =0.023mm |  |  |
| 18 | 水平尺 | 角度 | 1303.08 | JJF1085-2002 水平尺校准规范 | (-2～+2) mm/m |  | (-2～+2) mm/m |  |  |
| 19 | 万能角度尺 | 角度 | 1303.06 | JJG30-2002 通用卡尺检定规程 | 分度值为2′ （0～320）° |  | U =1′ |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值为5′ （0～360）° |  | U =2′ |  |  |
| 20 | 百分表 | 长度 | 1303.29 | JJG34-2008 指示表 (指针式、数显式) 检定规程 | （0～10）mm |  | U =5.7μm |  |  |
| 21 | 内径百分表 | 长度 | 1303.21 | JJF1102-2003 内径表校准规范 | 测头工作行程 ＜1mm： |  | U =3.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | 测头工作行程 ＞1mm： |  | U =3.8μm |  |  |
| 22 | 数显卡尺 | 长度 | 1303.2 | JJG30-2002通用卡尺检定规程 | （0～1000）mm |  | U =0.02mm |  |  |
| 23 | 外径千分尺 | 长度 | 1303.18 | JJG21－2008 千分尺检定规程 JJF1088－2002 千分尺校准规范 | （0～25）mm |  | U =1.1μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （25～50）mm |  | U =1.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （50～75）mm |  | U =1.3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （75～100）mm |  | U =1.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～125）mm |  | U =1.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （125～150）mm |  | U =2.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （150～175）mm |  | U =2.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （175～200）mm |  | U =2.2μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （200～225）mm |  | U =2.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （225～250）mm |  | U =2.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （250～275）mm |  | U =2.9μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （275～300）mm |  | U =3.1μm |  |  |
| 23 | 外径千分尺 | 长度 | 1303.18 | JJG21－2008 千分尺检定规程 JJF1088－2002 千分尺校准规范 | （300～400）mm |  | U =4.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （400～500）mm |  | U =4.6μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （500～600）mm |  | U =6.3μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （600～700）mm |  | U =7.4μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （700～800）mm |  | U =8.0μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （800～900）mm |  | U =8.7μm |  |  |
|  |  |  |  |  | （900～1000）mm |  | U =9.5μm |  |  |
| 24 | 百分表 检定仪 | 长度 | 1303.21 | JG201-2008 指示类量具 检定仪 检定规程 | （0～25）mm |  | U =0.6μm |  |  |
| 25 | 合像水平仪 | 角度 | 1309.05 | JJG103-2005 电子水平仪 和合像水平仪 检定规程 | （0～25）mm |  | U =0.6μm |  |  |
| 26 | 杠杆百分表 | 长度 | 1303.29 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | （0～1.0）mm |  | U =2.6μm |  |  |
| 27 | 标准直 流电阻 | 电阻 | 402.01 | JJG166-1993 直流电阻器 检定规程 | (10-3、10-2、105)Ω |  | Urel=0.0008% |  |  |
| 27 | 标准直 流电阻 | 电阻 | 402.01 | JJG166-1993 直流电阻器 检定规程 | 1Ω |  | Urel=0.00018% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-1、10、102、103、104)Ω |  | Urel=0.0004% |  |  |
| 28 | 直流电阻箱 | 电阻 | 402.05 | JJG982-2003 直流电阻箱检定规程 | (105～10)Ω |  | Urel=0.0018% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10～10-1)Ω |  | Urel=0.024% |  |  |
|  |  |  |  |  | (10-1～10-3)Ω |  | Urel=0.24% |  |  |
| 29 | 直流电桥 | 电阻 | 411.01 | JJG125-2004 直流电桥 检定规程 | (10-3～105)Ω |  | Urel=0.024% |  |  |
| 30 | 交流电压表 | 交流电压 | 410.02 | JJG124-2005 电流表、电压表、 功率表 及电阻表 检定规程 | (5～600)V |  | Urel=0.12% |  |  |
| 31 | 交流功率表 | 交流功率 | 410.08 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表 及电阻表 检定规程 | (50～400)V (0.2～10)A （10～4000）W |  | Urel=0.12% |  |  |
| 32 | 直流电阻箱 | 电阻 | 402.05 | JJG166-1993 直流电阻器 检定规程 | (102～1012) Ω |  | Urel =（0.06%～1.2%） |  |  |
|  |  | 电压 |  |  | （0～5） kV |  | Urel =0.06% |  |  |
| 33 | 绝缘电阻表检定仪 | 电阻 | 403.02 | JJG166-1993 直流电阻器 检定规程 | (102～1012) Ω |  | Urel =（0.06%～1.2%） |  |  |
|  |  |  |  |  | （0～5） kV |  | Urel =0.06% |  |  |
|  |  |  |  |  | (102～1.1×107)Ω |  | Urel =0.23% |  |  |
|  |  |  |  |  | (107～1.1×108)Ω |  | Urel =0.58% |  |  |
|  |  |  |  |  | (108～1.1×109)Ω |  | Urel =1.2% |  |  |
|  |  |  |  |  | (109～1.1×1010)Ω |  | Urel =2.4% |  |  |
|  |  |  |  |  | (100～5000)V |  | Urel =1.7% |  |  |
| 34 | 直流电流表 | 直流电流 | 410.03 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表 检定规程 | 100μA～10A |  | Urel =0.06% |  |  |
| 35 | 直流电压表 | 直流电压 | 410.01 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表 检定规程 | (0.1～600)V |  | Urel =0.06% |  |  |
| 36 | 直流功率表 | 直流功率 | 410.08 | JJG124-2005 电流表、电压表、 功率表及电阻表检定规程 | W(0.1～600)V |  | Urel =0.06% |  |  |
|  |  |  |  |  | 100μA～10A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.1mW～6000 |  |  |  |  |
| 37 | 交流电流表 | 交流电流 | 410.04 | JJG124-2005 电流表、电压表、 功率表及电阻表检定规程 | (0.2～10)A |  | Urel =0.12% |  |  |
| 38 | 电子式单相交流标准电能表 | 电能 | 410.12 | JJG596-1999 电子式电能表 检定规程 | （57.7～380）V; （0.1～80）A |  | U = 0.024%, [cos=1.0,0.5(L),0.8(C)] U = 0.035%, [cosφ=0.5(C)] |  |  |
| 39 | 电子式三相 交流标准电能表 | 电能 | 410.12 | JJG596-1999 电子式电能表 检定规程 | 3× （57.7～380）V; |  | 单相和平衡负载： U = 0.024% [cosφ=1.0,0.5(L),0.8(C)];U = 0.035% [cosφ=0.5(C)] 不平衡负载： U = 0.024%[cosθ=1.0];U = 0.035% [cosθ=0.5(L)] |  |  |
| 40 | 交流电能表 检定装置 | 电能 | 410.12 | JJG597-2005 交流电能表 检定装置检定规程 | "3×(60～380)V; 3×(0.1～120)A " |  | 单相和平衡负载： U= 0.024%[ cosφ=1.0,0.5(L),0.8(C)] U= 0.035% [cosφ=0.5(C)] 不平衡负载： U= 0.024%[cosθ=1.0]; U= 0.035% [cosθ=0.5(L)] |  |  |
| 41 | 电流互感器 | 比差 | 406.01 | JJG313-2010 测量用电流互感器 检定规程 | （0.2～500）A /5A |  | 5%额定电流： U =0.047%; （20%～120%）额定电流： U =0.024% |  |  |
|  |  | 相位差 |  |  | （0～99.9）′ |  | 5%额定电流： U = 1.4′ （20%～120%）额定电流：U = 0.70′ |  |  |
| 42 | 直流数字 电压表 | 直流电压 | 410.01 | JJG315-83 直流数字电压表 （试行）检定规程 | 100mV～220mV |  | U=1.0×10-5Ux+7×10-7V |  |  |
|  |  |  |  |  | 220mV～2.2V |  | U=9×10-6+1.2×10-6V |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2V～11V |  | U=9×10-6Ux+5×10-6V |  |  |
| 42 | 直流数字 电压表 | 直流电压 | 410.01 | JJG315-83 直流数字电压表 （试行）检定规程 | 11V～22V |  | U=9×10-6Ux+8×10-5V |  |  |
|  |  |  |  |  | 22V～220V |  | U=1.0×10-5Ux+1.0×10-4V |  |  |
|  |  |  |  |  | 220V～1000V |  | U=1.1×10-5Ux+6×10-4V |  |  |
| 43 | 直流数字式 欧姆表 | 电阻 | 410.09 | JJG724-91 直流数字式 欧姆表 检定规程 | 10Ω |  | U=3×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 19Ω |  | U=3×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 100Ω |  | U=1.2×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 190Ω |  | U=1.2×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 1kΩ |  | U=1.0×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9kΩ |  | U=1.0×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 10kΩ |  | U=1.0×10-5Ω |  |  |
| 43 | 直流数字式 欧姆表 | 电阻 | 410.09 | JJG724-91 直流数字式 欧姆表 检定规程 | 19kΩ |  | U=1.0×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 100kΩ |  | U=1.3×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 190kΩ |  | U=1.3×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 1MΩ |  | U=2.4×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9MΩ |  | U=2.5×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 10MΩ |  | U=5×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 19MΩ |  | U=6×10-5Ω |  |  |
|  |  |  |  |  | 100MΩ |  | U=1.2×10-4Ω |  |  |
| 44 | 直流标准 电压源 | 直流电压 | 415.01 | JJG445-86 直流标准 电压源检定规程 | （0.1～1）V |  | U=1.6×10-5Ux+7×10-7V |  |  |
|  |  |  |  |  | （1～10）V |  | U=1.3×10-5Ux+5×10-6V |  |  |
|  |  |  |  |  | （10～100）V |  | U=1.7×10-5Ux+7×10-5V |  |  |
| 44 | 直流标准 电压源 | 直流电压 | 415.01 | JJG445-86 直流标准 电压源检定规程 | （100～1000）V |  | U=1.6×10-5Ux+4×10-4V |  |  |
| 45 | 直流数字 电流表 | 直流电流 | 410.03 | JJG598-89 直流数字电流表检定规程 | 100μA～220μA |  | U=6×10-5Ix+1.0×10-8A |  |  |
|  |  |  |  |  | 220μA ～2.2mA |  | U=6×10-5Ix+1.0×10-8A |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2mA～22mA |  | U=6×10-5Ix+1.0×10-7A |  |  |
|  |  |  |  |  | 22mA～220mA |  | U=7×10-5Ix+1.0×10-6A |  |  |
|  |  |  |  |  | 220mA～2.2A |  | U=1.0×10-4Ix+3×10-5A |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2A～10A |  | U=5×10-4Ix+6×10-4A |  |  |
| 46 | 直流电阻 分压箱 | 直流电压 | 402.02 | JJG531-2003 直流电阻分箱 检定规程 | （0.1～1）V |  | U=1.6×10-5Ux+7×10-7V |  |  |
| 46 | 直流电阻 分压箱 | 直流电压 | 402.02 | JJG531-2003 直流电阻分箱 检定规程 | （1～10）V |  | U=1.3×10-5Ux+5×10-6V |  |  |
|  |  |  |  |  | （10～100）V |  | U=1.7×10-5Ux+7×10-5V |  |  |
|  |  |  |  |  | （100～1000）V |  | U=1.6×10-5Ux+4×10-4V |  |  |
| 47 | 感应式交流 单项电能表 | 电能 | 410.12 | JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 | 220V(0～100)A |  | U = 0.12% (cosφ=1.0) U = 0.18% [cosφ=0.5(L),0.8(C)] U = 0.24% [cosφ=0.5(C)] |  |  |
| 48 | 感应式交流 三相电能表 | 电能 | 410.12 | JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 | 3×（57.7～380）V; 3×（0～120）A |  | 平衡负载：U = 0.12%(cosφ=1.0) U = 0.18% [cosφ=0.5(L),0.8(C)] U = 0.24% [cosφ=0.5(C)] 不平衡负载： U = 0.18% (cosθ=1.0) U =0.24% [cosθ=0.5(L)] |  |  |
| 49 | 直流电 位差计 | 直流电压 | 411.02 | JJG123-2004 直流电位差计 检定规程 | ×1量程（-0.11111110 ～2.1111110）V |  | U = 1.2×10-6 UX+0.12μV |  |  |
| 49 | 直流电 位差计 | 直流电压 | 411.02 | JJG123-2004 直流电位差计 检定规程 | ×1量程（-0.11111110 ～2.1111110）V |  | U = 1.2×10-6 UX+0.12μV (Ux—V) |  |  |
|  |  |  |  |  | ×0.1量程（-0.011111110 ～ 0.21111110）V |  | U= 2.4×10-6 UX+0.024μV (Ux—V) |  |  |
| 50 | 交流数字 电压表 | 交流电压 | 410.02 | JJG（航天）34-1999交流数字电压表 检定规程 | （40Hz～20kHz） |  | U=9×10-5Ux+7×10-6V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U=9×10-5Ux+7×10-5V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U=1.0×10-4Ux+1.0×10-3V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U=1.0×10-4Ux+5×10-3V |  |  |
| 51 | 交流数字 电流表 | 交流电流 | 410.04 | JJG（航天）35-1999 交流数字电流表 | （40Hz～1kHz） |  | U=2.0×10-4Ix+5×10-7A |  |  |
| 51 | 交流数字 电流表 | 交流电流 | 410.04 | JJG（航天）35-1999 交流数字电流表 | （40Hz～1kHz） | (22～220)mA | U=2.0×10-4Ix+5×10-6A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220mA～2.2A | U=8×10-4Ix+5×10-5A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2.2～10)A | U=6×10-4Ix+2.0×10-4A |  |  |
| 52 | 交流标准 电压源 | 交流电压 | 415.01 | JJG410-1994 精密交流电压 校准源检定规程 | （0.1～1000）V （40Hz～20kHz） |  |  | 见下表 |  |
|  |  | 电压 \ 频率 （0.1～1）V （1～10）V （10～100）V （100～1000）V |  | 40Hz～10kHz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U=1.8×10-4Ux+9×10-5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U=2.6×10-4Ux+9×10-4V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U=3.2×10-4Ux+9×10-3V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U=6×10-6Ux+9×10-2V |  |  |  |  |  |
| 53 | 直流 标准电流源 | 直流电流 | 415.01 | JJG（航天）38-1987 直流标准电流源 检定规程 | 10mA～10A |  | Urel=0.012% |  |  |